## orçamento
C.M.NAZARÉ - AVENIDA MARGINAL - 3ª FASE
ARQUITECTURA PAISAGISTA
MAPA DE QUANTIDADES |  |  |  |  | Fevereiro 2017
Artigo | Designação dos Trabalhos | Unid. | Quantidades | Preços
|  |  |  | Unitários | Totais
1 | TRABALHOS PRELIMINARES
1.1 | Plano de Segurança e Saúde
| Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra, de acordo com o estipulado no artigo 11º do Decreto Lei n.º 273/2003 de 29/10, até que seja aprovado pelo Dono da Obra conforme estipula o artigo 12.º do mesmo diploma legal; | Vg | 1
1.2 | Estaleiro
| Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no Decreto - Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. | Vg | 1
1.3 | Placas de publicidade
| Fornecimento e colocação de placas de publicidade com as características e dimensões a indicar pela fiscalização com as seguintes indicações: designação da empreitada, nomes do dono da obra e do empreiteiro, data da consignação, prazo de execução, valor da adjudicação, nome das entidades financiadoras e respectivos montantes. | Unid | 2
1.4 | Elaboração e fornecimento, ao longo da obra, dos elementos necessários à Compilação Técnica da Obra, de acordo com o previsto no artigo 16.º do Decreto Lei n.º 173/2003 de 29/10, incluindo telas finais de todas as especialidades e todos os trabalhos e fornecimentos inerentes, tudo de acordo com as indicações do caderno de encargos, dos projectos, ou da Compilação Técnica de Projecto e instruções do Coordenador de Segurança em Obra. | Vg | 1
1.5 | Fornecimento implementação e execução das medidas de gestão de resíduos da obra; | Vg | 1
1.6 | Fornecimento e implementação de sinalização provisória para desvios de trânsito durante o período de intervenção; | Vg | 1
1.7 | Execução de limpeza final da obra de acordo com o caderno de encargos. | Vg | 1
1.8 | Implantação da obra | Vg | 1
1.9 | Limpeza, desmatagem, abates e remoção de terras e materiais impróprios de todas as zonas a ajardinar, incluindo remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro. Todos os trabalhos devem ser efectuados de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | m2 | 1325
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Frezagem da camada superficial do pavimento betuminoso existente nos estacionamentos, preservando as camadas de base para execução de novo pavimento betuminoso, calçadas ou betão poroso. Incluindo corte do betuminoso, remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário. Todos os trabalhos devem ser efectudos de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | m2 | 16330
2.2 | Demolição da camada superficial do pavimento em calçada miúda de vidraço existente nos passeios, calibragem e reutilização da pedra nas calçadas a executar na área de intervenção, incluindo remoção de caixa de pavimento, carga, transporte e descarga a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário. Todos os trabalhos devem ser efectudos de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | m2 | 820
2.3 | Demolição da camada superficial do pavimento em calçada de cubos de vidraço branco de 0,10m nos estacionamento existentes, calibragem e reutilização da pedra nas calçadas a executar na área de intervenção, incluindo remoção de caixa de pavimento, carga, transporte e descarga a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário. Todos os trabalhos devem ser efectudos de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | m2 | 685
2.4 | Demolição de pavimento trief existente junto à saída pedonal do porto, incluindo remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário, bem como aproveitamento dos blocos em bom estado, a armazenar em local a definir pela C.M.Nazaré. Todos os trabalhos devem ser efectuados de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | m2 | 18
2.5 | Demolição de lancil de 0,15m no remate com as vias automóveis existente nos passeios, incluindo remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário, bem como aproveitamento dos blocos possíveis, a armazenar em local a definir pela C.M.Nazaré. Todos os trabalhos devem ser efectudos de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | ml | 2285
2.6 | Demolição de lancil de 0,08m no remate entre o passeio existente e o terreno, incluindo remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário, bem como aproveitamento dos blocos possíveis, a armazenar em local a definir pela C.M.Nazaré. Todos os trabalhos devem ser efectudos de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | ml | 306
2.6 | Demolição de estruturas existentes no terreno (inertes, sapatas, lancis, pavimentos, ...), incluindo remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário. Todos os trabalhos devem ser efectudos de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | Vg | 1
2.7 | Demolição de estruturas existentes no terreno (inertes, sapatas, lancis, pavimentos, muretes, escadas, mobiliário urbano, ...), incluindo remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário. Todos os trabalhos devem ser efectudos de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | Vg | 1
2.6 | Demolição de estruturas existentes no terreno (inertes, sapatas, lancis, pavimentos, ...), incluindo remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário. Todos os trabalhos devem ser efectudos de acordo com medidas cautelares referidas no C.T.E. | Vg | 1
3 | REDE DE REGA
3.1 | Abertura e Fecho de Vala
| Abertura de vala, com leito regular e isento de pedras de 60 cm ( profundidade ) * 40 cm. Cobertura do leito com uma camada de 2 cm de areia do rio. Fecho da vala e envolvimento da tubagem com terra isenta de pedras e todos os trabalhos e materiais complementares. | ml | 470
3.2 | Condutas
Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD MRS 100 PN 10. Todas as ligações entre os troços e dos equipamentos à tubagem por acessórios de ligação externa, bem como todo os materiais e trabalhos complementares
| Diametro 50 mm | ml | 420
| Diametro 40 mm | ml | 60
3.3 | Tomada de água
Fornecimento e instalação de tomadas de água Tomadas de água Rain Bird 3 RC, ou equivalentes, segundo o caderno de encargos.
3.3.1 | Tomadas de água Rain Bird 3 RC, ou equivalente | Unid | 9
3.3.2 | Fornecimento de caixas para tomadas de água RainBird VB708B com tampa, ou equivalentes, incluindo uma camada de 10 cm de gravilha na base da caixa, bem como todos os trabalhos e materiais complementares. | Unid. | 9
3.4 | Chaves para Tomada de água
| Fornecimento e entrega ao dono da obra de chave Rain Bird 33-DK, ou equivalente, para tomada em bronze. | Unid | 1
3.5 | Válvula de Seccionamento
Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento segundo o caderno de encargos, protegidas em caixa de alvenaria, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares bem como todos os materiais e trabalhos complementares.
3.5.1 | Válvula macho esférico em latão | Unid | 3
3.5.2 | Fornecimento de Caixas de alvenaria em tijolo 25 x 25 x 20 com tampa metálica revestida com antiferrugem e preparada para ser fechada por cadeado, drenadas na base por uma camada de 10 cm de gravilha | Unid. | 3
3.6 | Válvula de Retenção
| Fornecimento e instalação de válvula de retenção, bem como todos os materiais e trabalhos complementares. | Unid | 1
3.7 | Contador
| Fornecimento e instalalação de contador com o material e segundo as normas da entidade abastecedora de água, bem como todo os trabalhos e materias complementares. | Unid | 1
3.8 | Caixa de protecção
| Fornecimento e instalação de Caixa de protecção para contador, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. | Unid | 1
3.9 | Ligação à rede de água
| Ligação à rede de água com o material e segundo as normas e material da entidade abastecedora, bem como todos os materiais e trabalhos complementares. | Unid | 1
4 | PAVIMENTOS E LANCIS
4.1 | Execução de pavimento betuminoso sobre base e sub-base existentes, com uma camada com características de regularização em mistura betuminosa densa com 0,08m de espessura, aplicada sobre uma rega asfáltica de impregnação com emulsão; finalizado com uma camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, com 0,05 de espessura, sobre uma rega de colagem com emulsão, conforme desenhos de pormenor P8 (desenho 16), incluindo carga, transporte e descarga de sobrantes a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 15215
4.2 | Execução de pavimento betuminoso, com uma sub-base em Tout-venant de granulometria 60-40 com 0,20m de espessura; base em Tout-venant de granulometria 20-40, com 0,20m de espessura; uma camada com características de regularização em mistura betuminosa densa com 0,08m de espessura, aplicada sobre uma rega asfáltica de impregnação com emulsão; finalizado com uma camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, com 0,05 de espessura, sobre uma rega de colagem com emulsão, conforme desenhos de pormenor P8 (desenho 16), incluindo abertura de caixa para pavimentos, remoção de pavimentos ou estruturas se existirem, carga, transporte e descarga de sobrantes a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 1370
4.3 | Reparação de pavimento betuminoso existente em áreas de abatimento do piso com remoção de toda a caixa de pavimento e execução de novo pavimento betuminoso, com uma sub-base em Tout-venant de granulometria 60-40 com 0,20m de espessura; base em Tout-venant de granulometria 20-40, com 0,20m de espessura; uma camada com características de regularização em mistura betuminosa densa com 0,08m de espessura, aplicada sobre uma rega asfáltica de impregnação com emulsão; finalizado com uma camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, com 0,05 de espessura, sobre uma rega de colagem com emulsão, conforme desenhos de pormenor P8 (desenho 16), incluindo abertura de caixa para pavimentos, remoção de pavimentos ou estruturas se existirem, carga, transporte e descarga de sobrantes a vazadouro em local da responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 140
4.4 | Fornecimento e execução de pintura anti-derrapante para pavimento betuminoso com resuna termoplástica Safefrip da FLG, ou equivalente, com 4mm de espessura em laranja (RAL a definir), conforme desenhos de pormenor P10 (desenho 16) e indicações do fornecedor, incluindo, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 130
4.5 | Fornecimento e execução de pavimento em betão poroso vermelho tipo MedeTenis, na pista ciclável, com 0,09m de espessura, assente numa camada de 0,10m de agregados britados de granulometria contínua, sobre uma manta geotextil, conforme desenhos de pormenor P6 (desenho 16) e indicações do fornecedor, incluindo abertura de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 3345
4.6 | Fornecimento e execução de pavimento em betão poroso ocre/areia tipo MedeTenis, nos passeios do parque de estacionamento, com 0,09m de espessura, assente numa camada de 0,10m de agregados britados de granulometria contínua, sobre uma manta geotextil, conforme desenhos de pormenor P7 (desenho 16) e indicações do fornecedor, incluindo abertura de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 3828
4.7 | Fornecimento e execução de pintura anti-derrapante para pavimento em betão poroso com resina epóxi Tyregrip da FLG, ou equivalente, com 5mm de espessura em vermelho (RAL a definir), conforme desenhos de pormenor P9 (desenho 16) e indicações do fornecedor, incluindo transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 75
4.8 | Fornecimento e execução de pavimento em calçada de cubos regulares de CALCÁRIO / VIDRAÇO branco de 0.05m de 1ª escolha, assente sobre uma camada de areia com 0,05m com traço de cimentos 1:6, sobre 0,15m de agregados britados de granulometria contínua, conforme desenhos de pormenor P1 (desenho 16), incluindo abertura e execução de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 1526
4.9 | Fornecimento e execução de pavimento em calçada de cubos regulares de GRANITO cinzento claro tipo Alpalhão grão fico de 0.10m de 1ª escolha, assente sobre uma camada de areia com 0,10m com traço de cimentos 1:6, sobre duas camadas de 0,15m de agregados britados de granulometria contínua, conforme desenhos de pormenor P2 (desenho 16), incluindo abertura e execução de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 635
4.10 | Fornecimento e execução de pavimento em calçada de cubos regulares de CALCÁRIO / VIDRAÇO branco de 0.10m de 1ª escolha, assente sobre uma camada de areia com 0,10m com traço de cimentos 1:6, sobre duas camadas de 0,15m de agregados britados de granulometria contínua, conforme desenhos de pormenor P3 (desenho 16), incluindo abertura e execução de caixa para pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 90
4.11 | Execução de pavimento em laje de GRANITO cinzento claro tipo Alpalhão grão fino (0,50 x 0,50 x 0,05 m) bujardadas a pico médio, conforme desenhos de pormenor P4 (desenho 16). Incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 64
4.12 | Execução de pavimento em laje de GRANITO cinzento claro tipo Alpalhão grão fino (0,50 x 0,50 x 0,05 m) bujardadas a pico médio com esterias para abrandamento da bicicleta, conforme desenhos de pormenor P5 (desenho 16). Incluindo abertura e execução de caixa de pavimentos, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 21
4.13 | Execução de lomba galgável em blocos de GRANITO cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 1,00 x 0,50 x 0,30-0,40m bujardados a pico médio nas passadeiras sobreelevadas, conforme desenhos de pormenor P11 (desenho 18), assentes sobre fundação de betão C 16/20. Incluindo abertura e execução de caixa, carga, transporte e descarga de sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | m2 | 127
4.14 | Fornecimento e colocação de lancil de cantaria de CALCÁRIO / VIDRAÇO branco 0,15x0,22x1,00m, assente em fundação de betão C 12/15, conforme desenhos de pormenor P13 e P15 (desenho 18), P17, P17a, P19, P20, P22, P23, P25 e P26 (desenho 19), incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | ml | 3600
4.15 | Fornecimento e colocação de lancil-guia de cantaria de CALCÁRIO / VIDRAÇO branco de 0,08x0,22x1,00m, assente em fundação de betão C 12/15, conforme desenhos de pormenor P12 e P14 (desenho 18), P18, P21 e P24 (desenho 19), incluindo abertura de cova, transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares. | ml | 1265
5 | TERRA VEGETAL
5.1 | Fornecimento e espalhamento de uma camada de terra vegetal com 0.30m de espessura nas zonas de plantação de arbustos, incluindo transporte e descarga todos os trabalhos e materiais complementares. | m3 | 400
6 | MATERIAL VEGETAL
6.1 | Fornecimento e plantação de arbustos h= 0.40 m em vaso de Ø 0,30m, incluindo abertura de cova e fertilização, conforme C.T.E., transporte de sobrantes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares:
| Ah - Atriplex halimus (#1,00m) | Unid. | 242
| Me - Metrosiderus excelsa | Unid. | 247
| Pcr - Pittosporum crasifolium | Unid. | 48
537
6.2 | Fornecimento e plantação de herbáceas incluindo abertura de covacho e fertilização, conforme C.T.E.:
| Sc - Santolina chamaessyparissus (20pés/m2) | m2 | 160
7 | SINALIZAÇÃO
7.1 | Marcas Rodoviárias
Fornecimento e aplicação de material termoplástico em sinalização horizontal incluindo pré-marcação e preparação de superfície, bem como todos os trabalhos e materiais complementares.
| Linha Branca Contínua de 0,10m (LBC 0,10) | ml | 3370
| Linha Branca Contínua de 0,50m (LBC 0,50) | ml | 90
| Linha Branca Descontínua de 0,10m com traço de 1,0/0,5 (LBD 1,0/0,5) | ml | 3370
| Sinais horizontais, desenhados no pavimento a branco ou amarelo | Unid. | 2
8 | TRAVESSIAS ELÉCTRICAS
8.1 | Abertura e Fecho de Vala
| Abertura de vala, com leito regular e isento de pedras de 60 cm ( profundidade ) * 40 cm. Cobertura do leito com uma camada de 2 cm de areia do rio. Fecho da vala e envolvimento da tubagem com terra isenta de pedras e todos os trabalhos e materiais complementares. | ml | 40
8.2 | Condutas
| Fornecimento e instalação de tubagem em PVC 160mm PN 6. Todas as ligações entre os troços e dos equipamentos à tubagem por acessórios de ligação externa, bem como todo os materiais e trabalhos complementares | ml | 40
8.3 | Caixas
| Execução de caixa de ligações eléctricas em betão, conforme indicações da C.M.Nazaré. Incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários, tudo de acordo com peças desenhadas gerais e de pormenor, com C.T.E. e sempre conforme as regras da boa construção | Unid | 4
9 | TRAVESSIAS ÁGUAS E ESGOTOS PLUVIAIS
9.1 | Abertura e Fecho de Vala
ml
9.2 | Condutas
ml
9.3 | Caixas
Unid
10 | DIVERSOS
10.1 | Laje de reforço de pavimento
m2
10.2 | Nivelamento de caixas, tampas e sumidouros
Unid
10.3 | Execução de sumidouros novos
Unid
10.4 | Recolocação de postes de iluminação
Unid
10.5 | Outros
Unid