## Sheet1
ANEXO II 2
FICHA ELECTROTÉCNICA (1)
Concelho | Nazaré | [6 empty] | Instalações novas |  |  | x
Lugar | Famalicão | [6 empty] | Instalações existentes
Localização | Rua Clube Estrela Norte 8900 Famalicão - 2450-027 Famalicão Nazaré
Requerente | Câmara Municipal da Nazaré
Morada | 2450-951 Nazaré
Categoria das instalações |  |  | C
Portinhola (2) |  |  | Q. colunas 2 | cx. corte |  |  | cx.barr. |  | cx.prot.
Constituição do Imóvel | [5 empty] | Motores e aparelhos de soldadura 3
|  | Nº. de |  | Total |  |  |  | vf | Potência
Pisos | Quantidade | Instalações | Destino | de |  | Quant. | Potência | de | total | Observações
|  | por piso |  | Instalações |  |  | ( KVA ) | arranque | ( KVA )
Pavilhão Desportivo
Cave(s)
Rés-do-chão | 1 |  |  | 1
Andares | 1
Totais | 2 |  |  | 1
Potências previstas 4 | [7 empty] | Instalações sem projecto
|  | Iluminação | Aqueci- |  | Coeficiente
Locais |  | usos gerais | mento | Total | de | Potência |  |  | Tipo de condutores_________
de | Quantidade | e força | ( KVA ) | Instalado | simulta- | a |  | Colunas | Secção______mm2
utilização |  | motriz | 5 | ( KVA ) | neidade | alimentar |  |  | Prot. mecânica______O______
|  | ( KVA ) |  |  |  | ( KVA )
Pavilhão Desportivo
Tipo de condutores______________
| 1 |  |  | 48.3 | 1 | 48.3 |  | Entradas | Secção___________
Prot. mecânica__________
[8 empty] | Instalações | _ circ. a mm2 c/ prot.___A
[8 empty] | de | __circ. a mm2 c/ prot.__A
[8 empty] | utilização | __circ. a mm2 c/ prot.___A
Totais | [5 empty] | 48.3
Técnico responsável inscrito na DGE , sob o nº |  |  |  |  | 38 213 e na OE sob o nº 37717
Nome ( legivel ) |  | Maria Helena da Conceição Ferreira da Silva
Morada ( legivel ) |  | Rua Brigadeiro Correia Cardoso nº31 2ºEsq.
3000-085 Coimbra
Assinatura | [6 empty] | 2016-08-24
(1) - Uma por cada ramal, chegada ou entrada
(2) - A preencher só quando se trata de instalações existente
(3) - A preencher só quando se trata de instalações de FM, nos aparelhos de soldadura indicar em
observações se é estático ou rotativo
(4) - Utilizar os escalões de potência fixados no tarifário em vigor | [9 empty] | (RESERVADO AO VISTO DO DISTRIBUIDOR)
(5) - Com contador separado | [8 empty] | Não há alteração de potência, nem do número de instalações
(6) - Utilizar para estabelecimentos comerciais, industriais, agrícolas, etc.
(7) - O coeficiente de simultaneidade refere-se ao conjunto das instalações servidas pela mesma coluna